KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott (név, beosztás) ……………………………………………………... nyilatkozom, hogy a (építkezés címe) ………………………… …………………….. alatti ……………………………………… építése során az alábbi, **tűzvédelmi szempontból minősített** szerkezeteket, anyagokat építettük be, a szerkezetekre vonatkozó ÉMI- és egyéb feltüntetett tanúsítványok által előírt alkalmazási feltételeknek, valamint a gyártó előírásainak megfelelően..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beépített szerkezet/anyag megnevezése, típusa** | Azonosítható beépítési hely | **A minősítés alapját képező tűzvédelmi paraméter\*** | **Tényleges besorolás** | **ÉMI tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat száma\*\*** |
| CORK-MASTER parafa padlóburkolat | földszinti folyosók, közlekedők | lángterjedés | „nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű” | ÉMI A-912/1996 |
| Lynenwerk (N)HXH-J FE 180/E 90 | füstelszívó ventilátor energiaellátó és vezérlő kábelezése | szigetelőképesség megtartásafunkciómegtartás | 180 perc90 perc | VEIKI-VNL13/VNL |
| CP 606 tűzvédelmi réstömítő massza | elektromos és gépészeti vezetékek átvezetési helyeinfal- és födémáttöréseknél  | tűzállósági határérték | 90 perc | ÉMI A-845/94 |
| Domoferm UT/PT T30-40-1 tűzgátló ajtó | pincei lépcsőház földszinti ajtaja | éghetőség,tűzállósági határérték | nem éghető30 perc | ÉMI A-1190/93 A-702/1996 |

*dátum*

 *……………………………………………*

 *cégszerű aláírás*

*Megjegyzések:*

\* Az alábbi tűzvédelmi paraméterek fordulhatnak elő:

* éghetőségi besorolás;
* tűzállósági határérték (Th);
* füstgátlás (légzárási osztály);
* lángterjedés, tűzterjedés;
* égve csepegés;
* füstfejlesztési besorolás;
* tűzálló kábelnél: funkciómegtartás, szigetelőképesség megtartása.

\*\* Az ÉMI Kht., vagy más magyarországi, akkreditált tanúsító szervezet által kiállított, tűzvédelmi megfelelőséget igazoló irat – tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány, tűzvédelmi megfelelőségi igazolás stb. – és/vagy az egyedi, csak az adott épületre/szerkezetre vonatkozó szakintézeti állásfoglalás, OKF hatósági engedély vagy egyenértékűségi nyilatkozat azonosítóját kell feltüntetni.