KIVITELEZŐI  NYILATKOZAT

Alulírott (név, beosztás) ……………………………………………………... nyilatkozom, hogy a (építkezés címe) ………………………… ……………………..  alatti ……………………………………… építése során az alábbi, tűzvédelmi szempontból minősített szerkezeteket, anyagokat építettük be, a szerkezetekre vonatkozó ÉMI- és egyéb feltüntetett tanúsítványok által előírt alkalmazási feltételeknek, valamint a gyártó előírásainak megfelelően..

| Beépített szerkezet/anyag megnevezése, típusa | Azonosítható beépítési hely | A minősítés alapját képező tűzvédelmi paraméter* | Tényleges besorolás | ÉMI tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat száma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORK-MASTER parafa padlóburkolat | földszinti folyosók, közlekedők | lángterjedés | „nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű” | ÉMI A-912/1996 |
| Lynenwerk (N)HXH-J FE 180/E 90 | füstelszívó ventilátor energiaellátó és vezérlő kábelezése | szigetelőképesség megtartása funkciómegtartás | 180 perc 90 perc | VEIKI-VNL 13/VNL |
| CP 606 tűzvédelmi réstömítő massza | elektromos és gépészeti vezetékek átvezetési helyein fal- és födémáttöréseknél | tűzállósági határérték | 90 perc | ÉMI A-845/94 |
| Domoferm UT/PT T30-40-1 tűzgátló ajtó | pincei lépcsőház földszinti ajtaja | éghetőség, tűzállósági határérték | nem éghető 30 perc | ÉMI A-1190/93 A-702/1996 |

dátum

……………………………………………

cégszerű aláírás

Megjegyzések:

*	Az alábbi tűzvédelmi paraméterek fordulhatnak elő:

- éghetőségi besorolás;

- tűzállósági határérték (Th);

- füstgátlás (légzárási osztály);

- lángterjedés, tűzterjedés;

- égve csepegés;

- füstfejlesztési besorolás;

- tűzálló kábelnél: funkciómegtartás, szigetelőképesség megtartása.

**	Az ÉMI Kht., vagy más magyarországi, akkreditált tanúsító szervezet által kiállított, tűzvédelmi megfelelőséget igazoló irat – tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány, tűzvédelmi megfelelőségi igazolás stb. – és/vagy az egyedi, csak az adott épületre/szerkezetre vonatkozó szakintézeti állásfoglalás, OKF hatósági engedély vagy egyenértékűségi nyilatkozat azonosítóját kell feltüntetni.